## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [20 empty] | 1.0 | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | 130912 - STAVEBNÍ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE GASTRONOMICKÉHO PROVOZU VE VZDĚLÁVACÍM ZAŘÍZENÍ TELČ | [24 empty] | 0,01
0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Telč | [8 empty] | Datum: |  | 20.09.2013 | [13 empty] | 0,01
0,01
|  | Objednavatel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,1
[16 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,1
0,1
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,1
[16 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | False
|  |  | A32 spol. s r.o. | [12 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,1
DIČ:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesena |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesena |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Stavba: | [6 empty] | 130912 - STAVEBNÍ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE GASTRONOMICKÉHO PROVOZU VE VZDĚLÁVACÍM ZAŘÍZENÍ TELČ
| Místo: | [6 empty] | Telč | [6 empty] | Datum: |  | 20.09.2013
| Objednavatel: | [13 empty] | Projektant: |  | A32 spol. s r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesena [CZK] | DPH snížená přenesena [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesena | Základna DPH sníž. přenesena | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 253.5252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 |  | IMPORT | {C9968A42-5728-4AC4-8EAE-E2AD9D189BBB} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 130912 |  |  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE GASTRONOMICKÉHO PROVOZU VE VZDĚLÁVACÍM ZAŘÍZENÍ V TELČI | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 253.5252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {C9968A42-5728-4AC4-8EAE-E2AD9D189BBB} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## Stavební
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [12 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {C9968A42-5728-4AC4-8EAE-E2AD9D189BBB}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | 130912 - STAVEBNÍ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE GASTRONOMICKÉHO PROVOZU VE VZDĚLÁVACÍM ZAŘÍZENÍ TELČ
| Místo: |  | Telč | [6 empty] | Datum: |  | 20.09.2013
| Objednavatel: | [8 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [8 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [8 empty] | IČ:
|  | A32 spol. s r.o. | [7 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [8 empty] | IČ:
DIČ:
| Náklady z rozpočtu | [8 empty] | 0
| Ostatní náklady | [8 empty] | 0
| Cena bez DPH | [8 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesena | 21% | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesena | 15% | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  |  | 0
| Projektant | [5 empty] | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel | [5 empty] | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | 130912 - STAVEBNÍ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE GASTRONOMICKÉHO PROVOZU VE VZDĚLÁVACÍM ZAŘÍZENÍ TELČ
Místo: |  |  | Telč |  |  |  |  | Datum: |  | 20.09.2013
Objednavatel: | [7 empty] | Projektant: |  | A32 spol. s r.o.
Zhotovitel: | [7 empty] | Zpracovatel:
Kód - Popis | [10 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [10 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [9 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [9 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [9 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [9 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [9 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [9 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnické instalace | [9 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [9 empty] | 0
| 740 - Elektromontáže | [9 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [9 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [9 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [9 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [9 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [9 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [9 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady keramické | [9 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby | [9 empty] | 0
| 791 - Zařízení velkokuchyní + Ostatní | [9 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [10 empty] | 0 |  |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | DPH
| Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0% |  | nákladů rozpočtu | [5 empty] | 0% | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy |  |  |  |  | 0% |  | nákladů rozpočtu | [5 empty] | 0% | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy |  |  |  |  | 0% |  | nákladů rozpočtu | [5 empty] | 0% | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [8 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | 130912 - STAVEBNÍ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE GASTRONOMICKÉHO PROVOZU VE VZDĚLÁVACÍM ZAŘÍZENÍ TELČ
Místo: |  |  | Telč |  |  |  |  | Datum: |  | 20.09.2013
Objednavatel: | [7 empty] | Projektant: |  | A32 spol. s r.o.
Zhotovitel: | [7 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 253.5252 |  | 3.494 |  | 10.8902 |  | D | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 159.9025 |  | 1.9661 |  | 10.7537 | 1 | D | 0 | ROZPOCET
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 5.226 |  | 0.7401 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET
1 | K | 346244369 | Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených |  |  |  | m2 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.871 | 5.226 | 0.12335 | 0.7401 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 31.0256 |  | 1.224 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET
2 | K | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně |  |  |  | m2 | 72.322 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.39 | 28.2056 | 0.0154 | 1.1138 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně |  |  |  | m2 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.47 | 2.82 | 0.01838 | 0.11028 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 118.5433 |  | 0.001956 |  | 10.7537 | 1 | D | 1 | ROZPOCET
4 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m |  |  |  | m2 | 48.9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.308 | 15.0612 | 4e-05 | 0.001956 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm |  |  |  | m2 | 10.512 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.245 | 2.5754 | 0 | 0 | 0.131 | 1.3771 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
6 | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 |  |  |  | m2 | 6.1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.162 | 0.9882 | 0 | 0 | 0.035 | 0.2135 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
7 | K | 967031132 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC |  |  |  | m2 | 0.79 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.425 | 0.33575 | 0 | 0 | 0.055 | 0.04345 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
8 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 |  |  |  | m2 | 1.182 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.939 | 1.1099 | 0 | 0 | 0.076 | 0.089832 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
9 | K | 971024451 | Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 450 mm |  |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.684 | 1.684 | 0 | 0 | 0.262 | 0.262 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
10 | K | 971033200 | Rozšířený prostup pro VZT 500/500 |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.243 | 0.243 | 0 | 0 | 0.018 | 0.018 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
11 | K | 974042575 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 200 mm |  |  |  | m | 5.74 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.68 | 9.6432 | 0 | 0 | 0.088 | 0.50512 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
12 | K | 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % |  |  |  | m2 | 72.322 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.26 | 18.8037 | 0 | 0 | 0.046 | 3.3268 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
13 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 |  |  |  | m2 | 72.322 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.3 | 21.6966 | 0 | 0 | 0.068 | 4.9179 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
14 | K | 979011111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží |  |  |  | t | 10.89 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.933 | 10.1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
15 | K | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km |  |  |  | t | 10.89 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.49 | 5.3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
16 | K | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km |  |  |  | t | 206.91 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
17 | K | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m |  |  |  | t | 10.89 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.942 | 10.2584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
18 | K | 979082121 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m |  |  |  | t | 196.02 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.105 | 20.5821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
19 | K | 979093111 | Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění |  |  |  | t | 10.89 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.006 | 0.06534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
20 | K | 979098132 | Poplatek za skládku |  |  |  | t | 10.89 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 99 - Přesun hmot | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 5.1077 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET
21 | K | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m |  |  |  | t | 1.966 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.598 | 5.1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [15 empty] | 93.6227 |  | 1.5279 |  | 0.1365 | 2 | D | 0 | ROZPOCET
| 721 - Zdravotechnické instalace | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0.482 |  | 0.00122 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET
22 | K | 722100001 | Dodávka a montáž ZTI - viz samostatný rozpočet |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.241 | 0.241 | 0.00061 | 0.00061 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
23 | K | 722100011 | Stavební přípomoce |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.241 | 0.241 | 0.00061 | 0.00061 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 1.076 |  | 0 |  | 0.1125 | 2 | D | 1 | ROZPOCET
24 | K | 725240810 | Demontáž kabin sprchových |  |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.693 | 0.693 | 0 | 0 | 0.088 | 0.088 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
25 | K | 725240820 | Demontáž vaniček sprchových |  |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.383 | 0.383 | 0 | 0 | 0.0245 | 0.0245 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 740 - Elektromontáže | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET
26 | K | 740110011 | Elektromontážní práce - viz samostatný rozpočet |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
27 | K | 740110021 | Stavební přípomoce |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 751 - Vzduchotechnika | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 7.2 |  | 0.05499 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET
28 | K | 751110001 | Vzduchotechnické instalace - viz samostatný rozpočet |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.4 | 2.4 | 0.01833 | 0.01833 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
29 | K | 751110011 | Demontáž stávajících potrubí a zařízení VZT |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.4 | 2.4 | 0.01833 | 0.01833 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
30 | K | 751110021 | Stavební přípomoce |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.4 | 2.4 | 0.01833 | 0.01833 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 6.0004 |  | 0.14732 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET
31 | K | 763111333 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB |  |  |  | m2 | 3.617 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.999 | 3.6134 | 0.02669 | 0.096538 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
32 | K | 763122400 | Demontáž a zpětná montáž zákrytu stoupačky |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.887 | 0.887 | 0.02585 | 0.02585 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
33 | K | 763181311 | Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka |  |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.5 | 1.5 | 0.00022 | 0.00022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
34 | M | 553315230 | zárubeň ocelová pro sádrokarton S 100 900 L/P |  |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.02471 | 0.02471 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
35 | K | 998763401 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m |  |  |  | % | 66.534 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 764 - Konstrukce klempířské | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET
36 | K | 764110011 | Úprava dešťového svodu pro připojení odkanalizování kondenzátu, vložení dílu s odbočkou na svod pr. 100mm, materiál měď, ozn. K01 |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
37 | K | 998764201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m |  |  |  | % | 23.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 766 - Konstrukce truhlářské | [15 empty] | 0.084 |  | 0 |  | 0.024 | 2 | D | 1 | ROZPOCET
38 | K | 766110011 | Shrnovací dveře na WC, PVC lamely šířky 110mm, barva bílá 880/1950mm, ozn. D01 |  |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
39 | K | 766110021 | Atypická dřevěná žaluzie v horním dílu okna kuchyně, 900/500mm, bílá, ozn T01 |  |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
40 | K | 766110031 | Snídaňový pult, nábytkový díl ve stylu stávajícího nábytku restaurace,masiv dub, délka cca 2,5 + 2,5m, šířka 0,7m, výška 0,9m lakovaný ozn T02 |  |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
41 | K | 766622861 | Vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2 |  |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
42 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 |  |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
43 | K |  | Zástěna pro zakrytí chladící jednotky, viz. výkres č. D1.1-107 |  |  |  | kus | 1 |  |  | 0
44 | K | 998766201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m |  |  |  | % | 797.282 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 767 - Konstrukce zámečnické | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET
45 | K | 767110011 | Nosné prvky pro venkovní klimatizační jednotku ozn. Z01 |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
46 | K | 767110021 | Revizní dvířka k sifonům odkanalizování VZT, plastová dvířka s rámečkem 150/150mm, ozn. Z01 |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
47 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m |  |  |  | % | 29.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 771 - Podlahy z dlaždic | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 5.418 |  | 0.14147 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET
49 | K | 771573118 | Montáž podlah keramických hladkých lepených |  |  |  | m2 | 8.6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.63 | 5.418 | 0.00406 | 0.034916 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
49 | M | 597610000 | Dodávka keramické dlažby |  |  |  | m2 | 9.03 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0118 | 0.10655 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
50 | K | 998771201 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m |  |  |  | % | 66.435 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 781 - Dokončovací práce - obklady keramické | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 64.0773 |  | 1.1275 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET
51 | K | 781110011 | Ukončující lišta - obklady |  |  |  |  | 107.936 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
52 | K | 781413114 | Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých lepených standardním lepidlem |  |  |  | m2 | 72.322 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.886 | 64.0773 | 0.0032 | 0.23143 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
53 | M | 597610590 | Dodávka keramického obkladu |  |  |  | m2 | 75.938 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0118 | 0.89607 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
54 | K | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m |  |  |  | % | 1005.366 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 784 - Dokončovací práce - malby | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 9.285 |  | 0.055433 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET
55 | K | 784421100 | Malby na omítku |  |  |  | m2 | 138.582 |  |  | 0 |  |  |  | snížená | 0.067 | 9.285 | 0.0004 | 0.055433 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
56 | K | 784422100 | Malby na SDK |  |  |  |  | 7.234 |  |  | 0 |  |  |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| 791 - Zařízení velkokuchyní | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET
57 | K | 791110011 | Gastronomická technologie - viz samostatný rozpočet |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
58 | K | 791110021 | Stavební přípomoce |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Ostatní
59 |  |  | Odvětrání - viz. 11151360_Telc_D11_108 doplnění GFŘ |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
60 |  |  | Zábradlí - viz. 11151360_Telc_D11_108 doplnění GFŘ |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0

## ZTI
Akce : | Stavební úpravy a rekonstrukce gastronomického provozu ve vzdělávacím zařízení Telč |  |  |  | Ing.J.Sýkora JASYPROJEKT
Stupeň PD: | Projekt pro provedení stavby |  |  |  | Čelakovského 1245
Investor: | Generální finanční ředitelství |  |  |  | 272 01 Kladno
Část: | D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace |  |  |  | tel.: 233321707
Položka | Popis dodávek a montážních úkonů | Měrná jednotka | Množství dle PD | Jednotková cena bez DPH | Cena bez DPH celkem
1/ Zařizovací předměty a vybavení dle písmenného označení v příloze technické specifikace - bod "A"
1 | Pol. A1-umyvátko rohové UR | soub | 1 |  | 0
2 | Pol. A2-umyvadlo technologie Ut | soub | 1 |  | 0
3 | Pol. A3-dřez technologie DŘt | soub | 2 |  | 0
4 | Pol. A4-dřez technologie DŘt1 | soub | 3 |  | 0
5 | Pol. A5-kombinace výlevka-umyvadlo KVt | soub | 1 |  | 0
| Zařizovací předměty a vybavení celkem |  |  |  | 0
2/ Kanalizace
6 | demontáž stávajícího připojovacího potrubí | m | 20 |  | 0
7 | přivzdušňovací ventil o minimálním průtoku 1.25 l/s - např. typ HL904 | ks | 1 |  | 0
8 | sifon pračkový pro napojení odpadu mycího stroje - např. typ HL400 | ks | 1 |  | 0
9 | otevřený sifon s kuličkou pro napojení odpadu konvektomatu, změkčovače, kávovaru - např. typ HL21 | ks | 3 |  | 0
10 | sifon s kuličkou pro napojení odpadu kondenzátu jednotek VZT - např. typ HL 136.N | ks | 1 |  | 0
11 | napojení nového připojovacího potrubí HT na stávající potrubí kanalizace | soub | 1 |  | 0
12 | vsazení odbočky do stávajícího potrubí HT | soub | 2 |  | 0
13 | obalení potrubí kanalizace HT40 tepelnou izolací tl.30mm s povrchem a hliníkovou folií | m | 1 |  | 0
14 | potrubí plastové z PP dle ČSN EN 1451-1 spojované těsnícími kroužky včetně tvarovek a uchycení potrubí splaškové potrubí HT DN32 | m | 6 |  | 0
15 | potrubí plastové z PP dle ČSN EN 1451-1 spojované těsnícími kroužky včetně tvarovek a uchycení potrubí splaškové potrubí HT DN40 | m | 10 |  | 0
16 | potrubí plastové z PP dle ČSN EN 1451-1 spojované těsnícími kroužky včetně tvarovek a uchycení potrubí splaškové potrubí HT DN50 | m | 10 |  | 0
17 | potrubí plastové z PP dle ČSN EN 1451-1 spojované těsnícími kroužky včetně tvarovek a uchycení potrubí splaškové potrubí HT DN70 | m | 7 |  | 0
18 | zkouška těsnosti kanalizace | m | 27 |  | 0
| Kanalizace celkem |  |  |  | 0
3/ Vodovod
19 | demontáž stávající baterie nástěnné /dřezové, sprchové/ | soub | 2 |  | 0
20 | demontáž stávající baterie stojánkové včetně rohových ventilů | soub | 5 |  | 0
21 | kulový kohout pračkový G3/4" | ks | 3 |  | 0
22 | rohový ventil G1/2" | ks | 2 |  | 0
23 | rohový ventil G3/4" | ks | 2 |  | 0
24 | napojení nového rozvodu vody na stávající rozvod vody | soub | 6 |  | 0
25 | vsazení odbočky do stávajícího rozvodu vody | soub | 15 |  | 0
26 | zazátkování odboček ze stávajícího rozvodu vody | soub | 8 |  | 0
27 | potrubí umělohmotné pro montáž vnitřních vodovodů z polypropylenu svařované polyfúzním svařováním PN16 pro s.v. včetně tvarovek, uchycení potrubí, izolace z minerálních vlákem tl.9mm, vnějšího profilu 20mm | m | 16 |  | 0
28 | izolace tl.9mm, vnějšího profilu 25mm | m | 9 |  | 0
29 | potrubí umělohmotné pro montáž vnitřních vodovodů z polypropylenu svařované polyfúzním svařováním PN20 pro t.v. včetně tvarovek, uchycení potrubí, izolace z minerálních vlákem tl.13mm, vnějšího profilu 20mm | m | 9 |  | 0
30 | tlaková zkouška vodovodu | m | 25 |  | 0
31 | proplach a dezinfekce potrubí vnitřního vodovodu | m | 25 |  | 0
| Vodovod celkem |  |  |  | 0
| Celkem ZTI |  |  |  | 0

## Elektro
ROZPOČET
Stavba : |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY A REKONSTR. GASTRO |  | Rozpočet:
Objekt : |  | PROVOZU TELČ |  | ELEKTROINSTALACE
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: |  | ELEKTROINSTALACE
1 |  | Nástěnné sv. 21 W (čočka) | ks | 4 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4e-05
2 |  | Nástěnné sv. 21 W (RENDL/SLICK) | ks | 4 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6e-05
3 |  | Zář. sv.2x36 W, prachotěs, závěsné | ks | 3 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.00011
4 |  | Zář. sv.2x36 W, prachotěs, závěsné, s invertorem | ks | 2 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.00012
5 |  | Nouz. sv.11 W,s invertorem, 2 hod. | ks | 4 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.00032
6 |  | Spínač 1pólový | ks | 1 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.00077
7 |  | Spínač střídavý | ks | 2 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4e-05
8 |  | Spínač střídavý, dvojitý | ks | 2 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.00018
9 |  | Zásuvka 1pólová, jednoduchá, s víčkem | ks | 29 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.00046
10 |  | Spínač 3pólový, 32 A | ks | 4 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4e-05
11 |  | Krabice přístrojová | ks | 34 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.00032
12 |  | Krabice instalační | ks | 17 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
13 |  | Kabel CYKY 2x1,5 | m | 20 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
14 |  | Kabel CYKY 3x1,5 | m | 350 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.0021
15 |  | Kabel CYKY 4x1,5 | m | 60 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
15 |  | Kabel CYKY 5x1,5 | m | 50 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.00105
16 |  | Kabel CYKY 3x2,5 | m | 400 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.00105
17 |  | Kabel CYKY 5x2,5 | m | 240 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
18 |  | Kabel CYKY 5x4 | m | 50 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
19 |  | Kabel CYKY 5x6 | m | 50 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
20 |  | Vodič CY 6 - žluto/zelený | m | 100 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
21 |  | Trubka PVC 32 v popdlaze | m | 10 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
22 |  | Rozvaděč "R12" (přezbrojení) | ks | 1 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
23 |  | Topný kabel, 200 W/m | m | 2 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
24 |  | Termostat pro topný kabel | ks | 1 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4e-05
25 |  | Demontáž stáv. instalace | hod. | 20 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4e-05
26 |  | Vypracování dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
27 |  | Vypracování výchozí revizní zprávy | kpl | 1 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4e-05
28 |  | Navýšení rezervovaného příkonu odběrného místa - viz. 11151360_Telc_D143_306_Navýšení rezervovaného příkonu odb. místa_doplnění GFŘ | kpl | 1
| Celkem za | ELEKTROINSTALACE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## VZT
Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE GASTRONOMICKÉHO PROVOZU VE VZDĚLÁVACÍM ZAŘÍZENÍ TELČ
Část : VZDUCHOTECHNIKA - V Ý K A Z V Ý M Ě R
Zkratka prof. | Značení objektu | Položka č. | URS PSV | Popis položky | Poznámka | Odkaz na specifikace | Jednotka | Množství | Jednotková cena (bez DPH) | Celkem (bez DPH)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Zařízení společné
Nedílnou součástí tohoto výkazu je technická zpráva, výkresová dokumentace a specifikace. Uvedené ceny jsou projekční odhad.
VZT.01 - Větrání kuchyně
VZT | S0 01 | 1.001 |  | Sestavná klimatizační jednotka ve vnitřním podstropním provedení, horizontální uspořádání, přívod, odvod, rekuperace, včetně frekvenčních měničů a tlumících vložek, MaR (vč. FM, kouř.čidla) a jeho prokabelování |  | 1.001 | KS | 1
VZT | S0 01 | 1.002 |  | Odvodní ventilátor |  | 1.002 | KS | 1
VZT | S0 01 | 1.003 |  | Chladící kondenzátorová jednotka s variabilní teplotou chladiva a kontinuálním vytápěním při odmrazování, vč.exp.ventilu, kabelového ovladače, přepínání režimu topení/chlazení, vaničky |  | 1.003 | KS | 1
VZT | S0 01 | 1.004 |  | Řídící skříňka pro KJ (poz.1.003) |  | 1.004 | KS | 1
VZT | S0 01 | 1.006 |  | Nástěnný indukční odsavač par - nerezové provedení, vč. lapačů tuku, osvětlení, s regulačními klapkami v hrdlech as indukčním systémem. Zavěšena v prostoru.Rozměr 1200x2800 |  | 1.006 | KS | 1
VZT | S0 01 | 1.011 |  | Buňka tlumiče hluku 500x250-1500 |  | 1.011 | KS | 4
VZT | S0 01 | 1.012 |  | Buňka tlumiče hluku 500x250-1000 |  | 1.012 | KS | 2
VZT | S0 01 | 1.015 |  | Kulisový tlumič hluku 200x310-800 |  | 1.015 | KS | 3
VZT | S0 01 | 1.021 |  | Regulační klapka d160, ruční ovládání |  | 1.021 | KS | 1
VZT | S0 01 | 1.031 |  | Požární klapka těsná - provedení: ruční a teplotní, velikost 400x315 |  | 1.031 | KS | 1
VZT | S0 01 | 1.032 |  | Požární klapka těsná - provedení: ruční a teplotní, velikost 400x315 |  | 1.032 | KS | 1
VZT | S0 01 | 1.041 |  | Výustka komfortní dvouřadá s regulací R1 560x200 mm |  | 1.041 | KS | 4
VZT | S0 01 | 1.042 |  | Výustka komfortní jednořadá s regulací R1 400x140 mm, odvodní |  | 1.042 | KS | 1
VZT | S0 01 | 1.081 |  | Tepelná izolace s Al polepem pro čtyřhranné potrubí - tl. 40mm |  | 1.081 | M2 | 52
VZT | S0 01 | 1.083 |  | Protipožární izolace, časová odolnost dle PBŘS |  | 1.083 | M2 | 4
VZT | S0 01 | 1.101 |  | VZT potrubí - vodotěsné - trouby rovné se stranou do 250 mm - čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu tl. 0,8mm včetně příslušenství |  | 1.101 | M2 | 2
VZT | S0 01 | 1.102 |  | VZT potrubí - vodotěsné - trouby rovné se stranou nad 250 mm - čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu tl. 0,8mm včetně příslušenství |  | 1.102 | M2 | 39
VZT | S0 01 | 1.103 |  | VZT potrubí - vodotěsné - - tvarovky se stranou do 250 mm - čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu tl. 0,8mm včetně příslušenství |  | 1.103 | M2 | 5
VZT | S0 01 | 1.104 |  | VZT potrubí - vodotěsné - - tvarovky se stranou nad 250 mm - čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu tl. 0,8mm včetně příslušenství |  | 1.104 | M2 | 7
VZT | S0 01 | 1.201 |  | VZT potrubí - trouby rovné se stranou do 250 mm - čtyřhranné potrubí z předizolovaných desek tl. 20mm včetně příslušenství |  | 1.201 | M2 | 10
VZT | S0 01 | 1.202 |  | VZT potrubí - trouby rovné se stranami nad 250 mm - čtyřhranné potrubí z předizolovaných desek tl. 20mm včetně příslušenství |  | 1.202 | M2 | 13
VZT | S0 01 | 1.203 |  | VZT potrubí - tvarovky se stranou do 250 mm - čtyřhranné potrubí z předizolovaných desek tl. 20mm včetně příslušenství |  | 1.203 | M2 | 8
VZT | S0 01 | 1.204 |  | VZT potrubí - tvarovky se stranami přes 250 mm - čtyřhranné potrubí z předizolovaných desek tl. 20mm včetně příslušenství |  | 1.204 | M2 | 6
VZT | S0 01 | 1.301 |  | Kruhové potrubí SPIRO do průměru 140 - 10% tvarovek včetně příslušenství |  | 1.301 | M2 | 16
VZT | S0 01 | 1.302 |  | Kruhové potrubí SPIRO do průměru 200 - 60% tvarovek včetně příslušenství |  | 1.302 | M2 | 2
VZT | S0 01 | 1.401 |  | Chladivové potrubí 9,5/19,1 vč. izolace a příslušenství |  | 1.401 | BM | 15
Zařízení společné
VZT | S0 01 | 99.1 |  | Demontážní práce |  | 99.1 | KPL | 1
VZT | S0 01 | 99.2 |  | Montážní práce |  | 99.2 | KPL | 1
VZT | S0 01 | 99.3 |  | Montážní materiál |  | 99.3 | KPL | 1
VZT | S0 01 | 99.4 |  | Doprava |  | 99.4 | KPL | 1
VZT | S0 01 | 99.5 |  | Autorizované měření hluku |  | 99.5 | KPL | 1
VZT | S0 01 | 99.6 |  | Měření výkonových parametrů a zaregulování VZT zařízení |  | 99.6 | KPL | 1
VZT | S0 01 | 99.7 |  | Komplexní vyzkoušení a uvedení zařízení do provozu |  | 99.7 | KPL | 1
VZT | S0 01 | 99.8 |  | Dokumentace nutná k předání zařízení uživateli |  | 99.8 | KPL | 1
Cena celkem

## Gastro
poz. | stručný popis | rozměry [ mm ] |  |  | ks | cena /ks (Kč) | cena celkem (Kč)
|  | š. | hl. | v.
STAVEBNÍ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE GASTRONOMICKÉHO PROVOZU VE VZDĚLÁVACÍM ZAŘÍZENÍ TELČ
kuchyně
1 | El. konvektomat Duo 2 x 6 x GN 1/1, energie: 2 x 11 kW /400 V, pevný přívod, voda : 2 x SV DN 20, odpad : O 1 1/4" | 851 | 889 | 752 (1545) | 1 |  | 0
1a | Automatický změkčovač vody | 210 | 440 | 640 | 1 |  | 0
2 | Kondenzační nerez digestoř s filtry pro sestavu konvektomatů, POZN. : bez napojení na VZT | 854 | 1226 | 450 | 1 |  | 0
3 | Pracovní stůl 7x vsun GN1/1-vyjímatelné provedení vsunů, zadní a levý lem; vpravo úhel 85,5°,boční i zadní zaplechování; | 480/ 445 | 600 | 900 | 1 |  | 0
4 | Pracovní stůl s policí, zadní a levý lem, deska na levé straně zkosená pod úhlem cca 85,6°; na spodní polici z levé strany uprostřed průchodka Ø 80mm | 1060 | 700 | 900 | 1 |  | 0
5 | Chladící stůl zásuvkový – 2 sekce; zadní límec, energie : 0,5 kW /230 V, zásuvka | 1330 | 700 | 900 | 1 |  | 0
6 | Pracovní stůl s dřezem, s policí, zadní lem, dřez 400 x 400 x 250 mm, voda : TV, SV DN 15, odpad : DN 50, POZN. : stojánková směšovací baterie s prodlouženým raménkem a protizápachová uzávěra jsou součástí dodávky ZTI | 600 | 700 | 900 | 1 |  | 0
7 | Kombinace umyvadlo - výlevka nerez umyvadlo má směšovací baterií bez ručního ovládání uzavírání tekoucí vody; zadní límec , rozměry : 500 x 700 x 950 mm, voda : TV, SV DN 15, odpad : DN 50, POZN. : stojánková směšovací baterie je součástí dodávky gastra; protizápachová uzávěra jsou součástí dodávky ZTI | 500 | 700 | 900 | 1 |  | 0
8 | Pracovní stůl s dřezem a prolisem, roštem, zadní lem, s tlakovou baterií se sprchou, dřez:700 x 500 x 300mm, voda : TV, SV DN 15, odpad : DN 50, POZN. : směšovací baterie je součástí dodávky TECHNOLOGIE, protizápachová uzávěra je součástí dodávky ZTI | 900 | 700 | 900 | 1 |  | 0
9 | Nástěnná police dvouetážová ; horní police 1x 905mm, 2x 830mm; spodní police 3x 905mm; | 905 | 300 | 600 | 3 |  | 0
11 | Regál nerez , 4 police | 850 | 500 | 1800 | 1 |  | 0
12 | Mycí stroj na nádobí 40 košů/hod (720 tal/hod), podpultový, dvouplášťový, vč. modulu na úpravu vody pomocí reverzní osmózy, energie : 9,5 kW/400 V, pevný přívod, voda : TV DN 20, odpad : DN 50, | 600 | 600 | 850 | 1 |  | 0
13 | Pracovní stůl s volným prostorem pro myčku – ATYP. Zkosení vlevo úhel 97,7°, zadní a levý lem, vpravo bez přesahu, vsazené čelo. | 1430/ 1520 | 700 | 900 | 1 |  | 0
14 | Pracovní stůl s dřezem vlevo, prolis pracovní plochy, zadní lem; tlaková baterie se sprchou, dřez 450 x 450 x 250 mm, voda : TV, SV DN 15, odpad : DN 50; POZN. : směšovací baterie je součástí dodávky TECHNOLOGIE, protizápachová uzávěra je součástí dodávky ZTI | 1200 | 700 | 900 | 1 |  | 0
15 | Nástěnná police šikmá na koše , na pravé straně trubička pro odtok | 1040 | 520 | 500 | 1 |  | 0
16 | Nádoba na odpadky, nerez, pojízdná 50 litrů | Ø 400 |  | 600 | 1 |  | 0
17 | El. Indukční sporák na oboustranně otevřené podestavbě, energie : 2 x 10 kW/400 V, pevný přívod | 800 | 800 | 750 | 1 |  | 0
18 | El. multifunkční nesklopná pánev 13 l na podestavbě, energie : 4,8 kW/400 V, pevný přívod | 400 | 800 | 750 | 2 |  | 0
19 | El. fritéza jednokošová, 1 x 8,5 l na podestavbě , s olejovým čerpadlem, energie : 1 x 8 kW/ 400 V, pevný přívod | 400 | 800 | 750 | 1 |  | 0
20 | Neutrální modul se zásuvkou ve varném bloku na podestavbě s dvířky | 400 | 800 | 750 | 1 |  | 0
21 | Neutrální instalační modul ve varném bloku na podestavbě s odnímatelným předním čelem | 200 | 800 | 750 | 1 |  | 0
- | Nerezový sokl pod varný blok TL 2 mm, zesílený výztuhami, výška rámu 150mm. |  |  | 150 | 1 |  | 0
22 | Vododvodní baterie zabudovaná do pozice 21 s otočným vysokým raménkem; SV DN 20 |  |  |  | 1 |  | 0
23 | Odsávací nerez digestoř dělěná s filtry a osvětlením nástropní dvoustranná ; energie : 230 V přes vypínač na stěně pro osvětlení; POZN. : bez vl. ventilátoru, napojit na VZT | 3000 | 1200 | 500 | 1 |  | 0
25 | Pracovní stůl s policí, zadní a levý lem se zákrytem; na zadní a boční straně opláštění | 1000 | 700 | 900 | 1 |  | 0
24 | Zástěna pojízdná-jeckelový rám 50x50, vložená výplň - plexi; (pravý úhel)-3x kolečko PR 100 s brzdou. | 1035 | 700 | 2000 | 1 |  | 0
26 | Mikrovlnná trouba (umístěna na stolový nástavec 26.1), rozměry : 510 x 306 x 330 mm, energie : 1,5 kW/230 V, zásuvka, POZN.: dodávka vč. stolového nástavce 26.1 | 510 | 306 | 330 | 1 |  | 0
- | Stolový nástavec otevřený jednodílný s levým zaplechovaným bokem, na vnitřní straně zaplechování umístěna elektrozásuvka pro MW (pozice 26); elektropřívod použít z pozice 25 | 600 | 500 | 400 | 1 |  | 0
27 | Výdejní stůl s vodní lázní pro 3 x GN 1/1, stacionární; spodní prostor se spodní policí, oboustranné boční a čelní (pohledové) zaplechování. Vpravo i vlevo vsazené čelo.Základní sada gastronádob 3x GN1/1-200 s držadly a víky s otvorm pro naběračku. Na stole i ovládání pro infra, energie : 4,1 kW/400 V, pevný přívod (přívod i pro infra), voda : SV DN 20, odpad : O 3/4" | 1200 | 700 | 900 | 1 |  | 0
28 | Výdejní galerka dvouetážová kotvená do technologického zařízení s infraohřevem pod horní policí pevný přívod elektro z pozice 27, na pravé straně vypínač infra; | 3200 | 300 | 450 | 1 |  | 0
29 | Výdejní stůl zkosený pod úhlem 96° s pravým límcem, spodní prostor volný zleva pro podstolovou mrazničku, elektrická zásuvka umístěna na kostrě stolu zleva.; Pohledové opláštění zad. | 2067 | 700 | 900 | 1 |  | 0
30 | Mrazící skříň jednodveřová, 153 l , vnější plášť nerez, energie : 0,1 kW/230 V, zásuvka | 605 | 640 | 830 | 1 |  | 0
31 | Šokový zchlazovač a zmrazovač - pojízdný, 3 x GN 1 /1, kapacita 11 kg, energie : 2,8 kW /230 V, zásuvka | 700 | 800 | 890 | 1 |  | 0
32 | Pracovní stůl skříňkový se spodní policí, střední police výškově přestavitelná; na čelní ploše křídlová dvířka, zadní límec; vpravo vsazené čelo na čelní plochu sousední pracovní desky, úhel cca 95,5°, | 630/ 570 | 600 | 900 | 1 |  | 0
33 | Pracovní stůl s dřezem, na levé straně zkosený s vybráním pro sloup, zadní a boční lemy, dřez 400x400x250, vpravo výklopný koš, částečně police, voda : SV, TV DN 15, odpad : DN 50, POZN. : stojánková směšovací baterie a protizápachová uzávěra jsou součástí ZTI. | 2240/2360 | 700 | 900 | 1 |  | 0
34 | Nástěnná police jednoetážová | 270 | 320 | 40 | 1 |  | 0
35 | Nářezový stroj průměr nože 300 mm, energie : 0,3 kW /230 V, zásuvka | 625 | 585 | 460 | 1 |  | 0
36 | El. univerzální robot – stolní, nádoba 10 l, s přídavnými strojky, energie : 0,3 kW/230 V, zásuvka | 279 | 416 | 487 | 1 |  | 0
37 | Chladicí skříň jednodveřová, 600 l nerezová, energie : 0,5 kW/230 V, zásuvka | 700 | 820 | 2080 | 1 |  | 0
38 | Nástěnná skříňka s posuvnými dvířky | 1750 | 350 | 600 | 1 |  | 0
39 | Stolní váha digitální 30 kg, energie : 0,1 kW /230 V, zásuvka | 400 | 300 | 70 | 1 |  | 0
40 | Pojízdný stojan nerezový se vsuny pro GN1/1; 18 vsunů, 2x kolečko s brzdou, 2x bez brzdy, 2x s brzdou | 560 | 385 | 1640 | 1 |  | 0
42 | Pracovní stůl skříňkový s posuvnými dvířky zprava, zleva 3x nad sebou zásuvka, zadní, pravý a levý lem; na pravé straně zkosení 83°, | 1600/ 1480 | 600 | 900 | 1 |  | 0
43 | Nástěnná skříňka s posuvnými dvířky | 1540 | 350 | 600 | 1 |  | 0
44 | Pojízdný ohřevný talířový zásobník na talíře 55ks | 635 | 480 | 900 | 1 |  | 0
41 | Chladicí skříň jednodveřová, nerezová,prosklená , 600 ltr. | 700 | 820 | 2000 | 1 |  | 0
restaurace
50 | El. kávovar dvouvýtokový se čtečkou karet, změkčovačem, ohřívačem šálků a chladicím boxem na mléko, energie : 2,3 kW/230 V, zásuvka, voda : SV DN 15, odpad : DN 40 | 923 | 542 | 523 | 1 |  | 0
51 | Výčepní zařízení, stojan, oplach, dochlazovací jednotka - stávající, zabudované do barového zápultí, energie : 0,7 kW/230 V, zásuvka, voda : SV DN 15, odpad : DN 40 |  |  |  | 1 |  | 0
52 | Chladící skříň zabudovaná do barového pultu, energie : 0,1 kW /230 V, zásuvka | 430 | 450 | 610 | 2 |  | 0
53 | Pokladna - dodávka provozovatele energie : 2 x 0,1 kW/230 V, zásuvka |  |  |  | 1 |  | 0
54 | Barové zápultí lomené se zabudovaným dřezema umývátkem - stávající rozměry : (2400 + 1200) x 500 x 900 (resp. 1900) mm voda : 2 x SV, TV DN 15 odpad : 2 x DN 50 nutno uvažovat se zabudováním technologických zařízení |  |  |  | 1 |  | 0
55 | Barový pult lomený - stávající rozměry : (1200 + 1100) x 700 x 900 mm nutno uvažovat se zabudováním technologických zařízení |  |  |  | 1 |  | 0
56 | Nabídkový nábytek pro snídaňový bufet, POZN. : viz. díl D.1.1 - architektonicko - stavební řešení |  |  |  | 1 |  | 0
56a -56h | Výdejní udržovací a chlazený modul vč. GN (Chladící vložka, GN, Víka) , 2x vyhřívaný zásobník na nápoje |  |  |  | 1 |  | 0
57 -58 | Chladicí zařízení na doplňkový prodej + regály |  |  |  | 1 |  | 0
zázemí
60 | Regál skladový - 4 police | 930 | 450 | 1800 | 3 |  | 0
61 | Regál skladový - 4 police | 1300 | 450 | 1800 | 1 |  | 0
62 | Mrazící skříň jednodveřová, 600 l nerezová, energie : 0,6 kW/230 V, zásuvka | 720 | 810 | 2060 | 1 |  | 0
63 | Chladící skříň jednodveřová, 600 l nerezová, energie : 0,45 kW/230 V, zásuvka | 720 | 810 | 2060 | 1 |  | 0
64 | Chladící skříň dvoudveřová, 600 l nerezová, energie : 0,45 kW/230 V, zásuvka | 720 | 810 | 2060 | 1 |  | 0
65 | Čtyřpolicový regál umístěný na schody, zadní, boční zaplechování; rozdíl mezi zadními a předními nohami 155 mm (zadní kratší), nohy výškově stavitelné | 1200 | 600 | 1800 | 1 |  | 0
66 | Pracovní stůl s dřezem, s prolisem, s policí, zadní a pravý lem, dřez 500 x 500 x 250 mm, voda : TV, SV DN 15, odpad : DN 50, POZN. : stojánková směšovací baterie s prodlouženým raménkem a protizápachová uzávěra jsou součástí dodávky ZTI | 700 | 700 | 900 | 1 |  | 0
67 | Chladící skříň zabudovaná do pracovního stolu, energie : 0,2 kW /230 V, zásuvka | 600 | 600 | 820 | 1 |  | 0
68 | Pracovní stůl s volným spodním prostorem pro chladničku | 1150 | 700 | 900 | 1 |  | 0
69 | Nástěnná police dvouetážová | 1000 | 300 | 600 | 1 |  | 0
70 | Umyvadlo nerez se směšovací baterií bez ručního ovládání uzavírání tekoucí vody-tlačná baterie (dřez 340 x 240 x 160), voda : TV, SV DN 15, odpad : DN 50, POZN. : protizápachová uzávěra jsou součástí dodávky ZTI | 400 | 390 | 320 | 1 |  | 0
71 | Škrabka brambor a zeleniny, náplň 4 kg (70 kg /hod) - stolní, energie : 0,3 kW /230 V, pevný přívod do krabice, voda : SV DN 20, odpad : do dřezu | Ø350 |  | 450 | 1 |  | 0
72 | Nosné podnoží s vyplechovanou a vyztuženou plochou na skladbu PET lahví a přepravek (balení); vzadu a vlevo límec 280 mm s otvory pro kotvení do zdiva. Přední nohy výškově stavitelné; vlevo úhel 94,7°; | 1250/ 1350 | 1200 | 470/ 40 | 1 |  | 0
73 | Nárožní úhelník podomítkový; 6x ůhel 90°, 3x úhel otevřený | 105 /50 | 105/50 | 2000 | 8 |  | 0
81-91 | Sada GN, hrnců a poklic dle specifikace |  |  |  | 1 |  | 0
0