## výkaz-prázdný
Příloha č. 2 ZD - tabulka Výkaz výměr
Akce: | VZ - Smilovice |  |  | Zpracoval:
Objekt:
Díl: | Rozvody slaboproud
Číslo položky |  | Popis | Norma | Měrná jednotka | Množství dle projektu | Jednotková cena dodávky v Kč bez DPH | Cena dodávky v Kč bez DPH | Jednotková cena montáže v Kč bez DPH | Cena montáže v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
| Značka/Typ | 1. Metalické rozvody | [7 empty] | 0
1. |  | Telefonní patch panel 50xRJ45, výška 1U | x | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | Kabel SYKFY 20x2x0,5 | x | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. |  | Kabel SYKFY 50x2x0,5 | x | m | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. |  | Propojovací panel 1U, 24xRJ45, UTP kat.5E, 568B | x | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. |  | Modul, 1xRJ45 kat.5e UTP | x | ks | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. |  | Kabel UTP Cat.5e, LSZH plášť, 4 páry, včetně 15% prořezu | x | m | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. |  | Kryt komunik.zásuvky, Tango, bílý |  | ks | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. |  | Instalační rámeček design Tango, výška 1, šířka 1, barva bílá |  | ks | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. |  | Nosná maska pro 2xRJ45 | x | ks | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. |  | Krabice zásuvky na zeď, Tango |  | ks | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | 5016E-A00050 03 | Kryt komunikační zásuvky - čelní dvoudílná část adaptéru EuroTime, barva bílá/bílá |  | ks | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | 3901F-A00110 03 | Instalační rámeček design Time, výška 1, šířka 1, barva bílá/bílá |  | ks | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | 5014E-B01018 | Nosná maska proTIME 2xRJ45 | x | ks | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. |  | Krabice do zdi KU68 |  | ks | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. |  | 19" vyvazovací panel 2U, 5 úchytů |  | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. |  | 19"vyvazovací panel 1U, 5 úchytů |  | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2. Optické rozvody | [7 empty] | 0
1. |  | Optický kabel 8 vláken,universální, MM 50/125/900um,LSZH, OM2 | x | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | Adapter LC/LC duplex, MM | x | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. |  | Vývodka T20, matice |  | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. |  | Pigtail LC MM 50/125, dl. 1m, OM2, dodávka, svaření, uložení | x | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. |  | 19" pevný optický rozvaděč, 1U | x | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. |  | Čelo 19" optického rozvaděče pro optické adaptéry typu SC, 24SC | x | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. |  | Kazeta pro uložení svárů |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. |  | Víčko kazety |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. |  | Držák svárů |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. |  | Ochrana sváru |  | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. |  | Záslepka LC |  | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. |  | Propojovací optický kabel MM, duplex 50/125um, OM2, 2m, 2xLC/2xLC, dl.2m | x | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3. Rozváděč | [7 empty] | 0
1. |  | Stojanový rozvaděč, 19",v-47U,h-1000 mm,š-800mm, RAL7035,zadní plechové plné dveře, dvě bočnice |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | Stojanový rozvaděč, 19",v-47U,h-1000 mm,š-800mm,zadní plechové plné dveře, bez bočnic |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. |  | Spojovací sada mezi dva stojanové rozvaděče řady ROF, RDF, RSF, RSB nebo RHF |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. |  | Sada rohů podstavce, v. 100mm, barva šedá RAL7035 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. |  | Panely podstavce, v. 100mm, 80/100, barva šedá RAL7035 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. |  | Instalační rám, DP-VEN-04/5/6, h. 1000mm, RAL7035 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. |  | Ventilační jednotka, 4x ventilátor, 230V, s termostatem, 19", černá |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. |  | Vázací plastové oko 80 x 80 mm, vertikální |  | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. |  | Panel napájecí, 9x230V, 19", 1U, UTE, 3m |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. |  | Vertikální vyvazovací panel pro rozvaděče, v. 45U, š. 100mm, h. 126mm, černý |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. |  | Nástěnný rozvaděč, 19", v. 18U (758mm), h. 600mm, š. 600mm, nedělený, odnímatelné uzamykatelné bočnice, RAL 7035 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. |  | Drobná výbava rozvaděče (šroub, matka, podložka) |  | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. |  | Lišta poten.1801, uzemnění |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4. Společné kabelové trasy | [7 empty] | 0
1. |  | Kanál drát. GR60/100 |  | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | Kanál drát. GR60/200 |  | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. |  | Středová příchytka |  | ks | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. |  | Univerzální spojka |  | ks | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. |  | Hákový šroub |  | ks | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. |  | Kovová hmoždinka 8 |  | ks | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. |  | Závitová tyč M8 |  | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. |  | Instalační kanál PVC 20/20 |  | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. |  | Instalační kanál PVC 40/20 |  | m | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. |  | Instalační kanál PVC 40/40 |  | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. |  | Instalační kanál PVC 60/40 |  | m | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. |  | Instalační kanál PVC 70/60 |  | m | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. |  | Instalační kanál PVC 100/60 |  | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. |  | Instalační kanál PVC 130/70 |  | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. |  | Kabel CYA 10 |  | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. |  | Vázací pásek 190 |  | ks | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. |  | Vázací pásek 300 |  | ks | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. |  | PVC ohebná trubka 1425 |  | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. |  | Vruty, hmoždinky, kotvy, drobný instační a spojovací materiál |  | ks | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20. |  | Tmel na PVC instalační kanály |  | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21. |  | Popisovací materiál |  | ks | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22. |  | Průraz stěnou |  | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23. |  | Průraz stropem |  | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24. |  | Protipožární ucpávka prostupu, dodávka, značení, atest |  | kpl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25. |  | Rozklopení a znovu zaklopení podhledových desek v prostoru učeben, serverovny |  | hod | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5. Aktivní prvky | [7 empty] | 0
1. | WS-C2960S-48LPD-L | Aktivní prvek 48 portů POE - C2960S-48LPD-L |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6. Dokumentace, měření | [7 empty] | 0
1. |  | Certifikační měření metalických rozvodů | x | ks | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | Certifikační měření optických rozvodů | x | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. |  | Zpracování dokumentace skutečného stavu, elektronická forma dokumnetace |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1. Metalické rozvody | [7 empty] | 0
|  | 2. Optické rozvody | [7 empty] | 0
|  | 3. Rozváděč | [7 empty] | 0
|  | 4. Společné kabelové trasy | [7 empty] | 0
|  | 5. Aktivní prvky | [7 empty] | 0
|  | 6. Dokumentace, měření | [7 empty] | 0
|  | Celková nabídková cena bez DPH | [7 empty] | 0
|  | DPH 21% | [7 empty] | 0
|  | Celková nabídková cena včetně DPH | [7 empty] | 0
Specifikace komponent:
Síťové komponenty kat.5e jsou požadovány třídy D (Cat5, postaru 5e) s přenosovou rychlostí 1 Gb/s
Zadavatel u položek odd. 1 pol 11-13 a odd. 5 pol. 1 uvádí specifické označení. U těchto položek je nutné zachovat stávající typové provedení. U položek odd. 1 se jedná o zachování jednotného barevného a materiálního provedení
vnějších krytů zásuvek. Jedná se o kryty v nově zrekonstruované místnosti, provedené dle designového návrhu. Zvolením jiné varianty by došlo ke znehodnocení architektonického záměru.
U položek odd. 2 je třeba užít uvedeného typu aktivního prvku. Jedná se o typově provedené, které je třeba zasadit do stávající infrastruktury režimového pracoviště. Na infrastrukturu tohoto objektu jsou kladeny specifické požadavky
a zárověň se jedná o zajištění technologické návaznosti, kdy tyto komponenty jsou součástí projektového řešení.
Veškeré síťové komponenty zakázky zaškrtnuté jako x v položce "Norma" musí splňovat následující normy:
ISO/IEC 11801:2011 (Ed. 2.2) - Edition 2, Amendment 2
ANSI/TIA-568-C.0
ČSN EN 50173-1 ED.3